Par jautājumiem atklātam konkursam 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna ielā 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag.Madonas nov., vienkāršota renovācija” Identifikācijas Nr. KKU 2013/7​ ERAF (Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/187)
	Jautājums
	Atbilde

	Pozīcija Nr. 3.9 lāseņa ierīkošana mērvienība ir kvadrātmetri. Vai tur nav ieviesusies kļūda? Lūdzu precizēt!   03.09.2013.


	Jā, tāmētājs ir kļūdījies, jābūt metriem,  paskatoties projektā materiālu specifikāciju, būtu jābūt visam skaidram 17.09.2013.



	Lūdzu atsūtiet logu un durvju specifikāciju, kur būtu redzami augstumi, garumi un kādās daļās veras, neveras! Kāds materiāls durvīm? 03.09.2013.


	Projekti ar logu un durvju specifikācijām ir pieejami kalsnava.lv 17.09.2013.



	Kāds diametrs teknēm un notekcaurulēm?

03.09.2013.


	Tāds pats kā vecajām, jo jumta laukums praktiski nemainās. 17.09.2013.



	Pozīcija Nr. 8.2. kāpņu telpas kosmētiskais remonts. Lūdzu norādiet kvadratūru!

03.09.2013.


	Būvniekiem pašiem jāsarēķina pēc projekta vai pēc uzmērījumiem dabā, jo projektētājiem nebija zināms kādā kvalitātes līmenī un apjomā darbi tiks prasīti iepirkumā 17.09.2013.



	Būvdarbu apjomos nav nekur tādas pozīcijas, kā stalažu montāža, demontāža un noma, bez kuras nav iespēja veikt šos darbus. Lūdzu precizēt! 03.09.2013.


	Ja būvnieki darbus var veikt bez sastatnēm, tad „uz priekšu!” 17.09.2013.



	  Pozīcija Nr. 5.5 un 5.8. Ir norādīta tikai logu ailu sānu malu apdare komplektu skaits. Lūdzu norādiet, kāda ir metrāža vai kvadratūra? Lūdzu precizēt! 03.09.2013.


	Skatīt materiālu specifikāciju projekta dokumentācijā
17.09.2013.



	Pozīcija Nr. 3.20 Lūdzu norādiet koka margas metrus!

03.09.2013.


	Skatīt projekta dokumentāciju
17.09.2013.



	Nolikuma pielikumā Nr. 2 ir uzrādīta Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes titullapa, bet nav pieejama pārējā dokumentācija - paskaidrojuma raksts un grafiskās daļas. Lūdzu atsūtīt! 03.09.2013.
	Skatīt projekta dokumentāciju 

17.09.2013.




  

