Par jautājumiem atklātam konkursam

„Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, Eiropas Savienības fondu projekts Nr.DMS 3.4.4.1.0/12/10/042, Identifikācijas Nr. KKU 2013/3 ERAF

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Lokālās tāmes LT-1/07/2012 pozīcija Nr.1.001 un Nr.1.005 un lokālās tāmes LT-04/07/2012 pozīcijai Nr.4.006 nav norādīti daudzumi. Kā rīkoties? Vai šīs pozīcijas nav jāizceno? 25.07.2013. | LT-1/07/2012 –Lielformāta informatīvais stends nebūs nepieciešams. -instrumentu moduļa īri vai piegādi atstājam būvnieka ziņā izejot no to darba organizācijas principiem. -4.006 nav jāizceno, paliek esošais siltummezgls. 25.07.2013. |
| Vai lokālās tāmes LT-1/07/2012 pozīcijās Nr.1.082; 1.087; 1.089; 1.093 paredzēta jaunu lietusūdens novadsistēmas elementu montāža vai arī jāuzstāda esošie? 25.07.2013. | Paredzēts demontēt esošās teknes un uzstādīt jaunu tekņu un noteku sistēmu. 25.07.2013. |