Par jautājumiem atklātam konkursam 
„Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, Eiropas Savienības fondu projekts Nr.DMS 3.4.4.1.0/12/10/042, Identifikācijas Nr. KKU 2013/3 ERAF
	Jautājums
	Atbilde



	Tāmes pozīcija 5.001 Esošā jumta seguma latojuma demontāža. Pēc šī ieraksta saprotam, ka jādemontē tikai jumta latojums. Kas demontēs esošo jumta segumu? Ja jādemontē būs būvniekam, tad kur šos izcenojumus jāiekļauj? Lūdzu precizēt! 30.07.2013.
	Saprasts nepareizi: Precīzi definējot 5.001 Esošā jumta seguma un latojuma demontāža.
Tātad demontēt kā latojumu, tā segumu, segums utilizējams (šiferis).

30.07.2013.


